Вихідні дані для розрахунку діафрагми поз. _____
	1.
	Найменування агрегату, для обслуговування якого призначений витратомір
	______________________________________________________________________________________

	2.
	Підлягає замовленню:
	

	2.1.
	Дифманометр (заводське позначення, кількість)
	____________________________________
	___ шт.

	2.2.
	Розділові судини 
	
ТАК ,   НІ

(непотрібне закреслити)

	2.3.
	Зрівняльні конденсаційні судини (для пари)
	
ТАК ,   НІ

(непотрібне закреслити)

	2.4.
	Зрівняльні конденсаційні судини (для рідини 100(С та вище)
	
ТАК ,   НІ

(непотрібне закреслити)

	2.5.
	Діафрагма по ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2007
	____________________________________
	___ шт.

	3.
	Марка матеріалу трубопроводу (МЗ, п. 4)
	_________________________________________

	4.
	Наименування середовища, що вимірюється (МЗ, п. 4)
	_________________________________________

	
	Найменування параметру
	Позначення
	Од. вим.

	5.
	Компоненти газової суміші (МЗ, п. 5)
	С2Н6
	

	
	
	СО2
	

	
	
	С2Н2
	

	
	
	СН4
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	6.
	Код одиниці вимірювання витрати
(вказується підприємством виробником)
	
	

	7.
	Код розмірності вихідних даних
(вказується підприємством виробником)
	
	

	8.
	Найбільша обʼємна витрата, що вимірюється (МЗ, п. 6), м3/г
Найбільша масова витрата, що вимірюється (МЗ, п. 6), т/г
	Qо max

Q m max
	

	9.
	Найменьша витрата, що вимірюється (МЗ, п. 6), в одиницях вимірювання витрати зг. п. 8
	
	

	10.
	Граничний номінальный перепад тиску (МЗ, п. 8), кПа
	( Р н
	

	11.
	Найбільша допустима втрата тиску на діафрагмі (МЗ, п. 9), кПа
	Р (пд
	

	12.
	Надлишковий тиск середовища, що вимірюється перед діафрагмою, МПа
	Р и
	

	13.
	Барометричний тиск у місці встановлення витратоміра, мм. рт. ст
	Р Б
	

	14.
	Температура середовища, що вимірюється перед діафрагмою, (С
	t
	

	15.
	Внутрішній діаметр трубопроводу перед діафрагмою при температурі 20(С, мм
	D20
	

	
	Найменування параметру
	Позначення
	Од. вим.

	16.
	Значення абсолютної эквівалентної шорсткості стінок трубопроводу (МЗ. п. 10)
	k
	

	17.
	Максимально-допустиме значення відносної плолщіни діафрагми (МЗ, п. 11)
	M
	

	18.
	Відносна вологість газу, що вимірюється (МЗ, п. 12)
	(
	

	19.
	Коефіцієнт стисливості газу за робочих умов (МЗ, пп. 5, 12)
	K
	

	20.
	Щільність сухого газу у нормальному стані (МЗ, пп. 5, 13), кг/м3
	( НОМ
	

	21.
	Динамічна в'язкість середовища, що вимірюється за робочих умов (МЗ, п. 5),

кгс(с/м2
Па(с
	(
(
	

	22.
	Щільність средовища, що вимірюється за робочих умов (МЗ, пп. 5, 12), кг/м3
	(
	

	23.
	Показник адіабати газу за робочих умов (МЗ, пп. 6, 12)
	(
	

	24.
	Щільність розділової рідини при атмосферному тиску та температурі розділових судин (МЗ, п. 14), кг/м3
	((РС
	

	25.
	Температура розділових судин (МЗ, п. 14), (С
	t рс
	

	26.
	Щільність середовища, що вимірюється при тиску Р та температурі розділових судин (МЗ, п. 14), кг/м3
	((С
	

	27.
	Поправочний множник на теплове розширення матеріалу трубопроводу при температурі середовища, що вимірюється (МЗ, п. 4)
	K(t
	

	28.
	Поправочний множник на теплове розширення матеріалу діафрагми при температурі середовища, що вимірюється
	K t
	

	29.
	Найбільша витрата при використанні дифманометрів на менші (додаткові) межі вимірювань (МОЗ, п. 15) в одиницях вимірювання витрати за п. 8
	Q i max
	

	30.

31.
	(Виключено, Изм. № 1)
	
	

	32.
	Межа вимірювання додаткового запису тиску (МЗ, п. 17), МПа
	
	


	33.
	Додаткові відомості (МЗ, п.18)   __________________________________________________

________________________________________________________________________

	34.
	Найменування організації, що заповнила вихідні дані, та її адреса __________________________
________________________________________________________________________


	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Вим.
	Кіл.. уч.
	Лист
	№ док.
	Підпис
	Дата
	

	
	
	
	
	
	Стадія
	Лист
	Листів

	Нач. ПКВ
	
	
	
	
	
	1
	2

	Нач. сект.
	
	
	
	
	
	
	

	Перевірив
	
	
	
	
	

	Виконав
	
	
	
	
	

	Н. контр.
	
	
	
	
	


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Вим.
	Кіл. уч.
	Лист
	№ док.
	Підпис
	Дата
	
	



